## M-Comby
Запрос на комбинированный модуль механической очистки
Информация о заказчике |  |  |  |  | RUS | Бытовые | AISI 304
Заказчик |  | Контактное лицо |  |  | Выберите | Промышленные | AISI 304L
Наименование объекта |  | Телефон |  |  | Пожалуйста заполните |  | AISI 316
Страна |  | Email |  |  |  | Напорная | AISI 316L
- |  | Дата заполнения |  |  |  | Самотечная | Другое
Основная информация
Тип сточных вод |  |  | Вид промышленности |  |  | Да | Наружное
|  |  | Уточните источник образования стоков |  |  | Нет | В помещении | Ответ
Характеристики сточных вод | pH
Хлориды, мг/л
Взвешенные вещества, мг/л
Плавающие вещества, мг/л
Необходимое количество установок, шт | Рабочих
-
Резервных
Расход, (общий на все установки), м3/час | Максимальный |  |  | -
Средний
Минимальный
Подача стоков |  |  | -
Прозор*, мм
Промывка отбросов
Гидравлическая крупность осаждаемого песка, мм/с
Диаметр осаждаемых частиц, мм
Материал**
Автоматизация
Шкаф управления
Приводы | Исполнение (IP)
Требования по взрывозащите (EX): класс/зона (указать ГОСТ, IEC или иное)
Информация о месте установки оборудования***
Размещение |  |  | -
-
Другая важная информация
* Стандартное исполнение - с пефорированным ситом, щелевое сито по запросу.
** Стандартное исполнение - со шнеками из износостойкой конструкционной стали.
*** Пожалуйста приложите чертежи или другие исходные данные к опросному листу. Это ускорит наш ответ.

## RUS (hidden)
Запрос на комбинированный модуль механической очистки | [5 empty] | Тип сточных вод
Информация о заказчике |  |  |  |  | ENG | Бытовые | AISI 304
Заказчик |  | Контактное лицо |  |  | Выберите | Промышленные | AISI 304L
Наименование объекта |  | Телефон |  |  | Пожалуйста заполните |  | AISI 316
Страна |  | Email |  |  |  | Напорная | AISI 316L
- |  | Дата заполнения |  |  |  | Самотечная | Другое
Основная информация
Тип сточных вод |  | 0 | Вид промышленности |  |  | Да | Наружное
|  |  | Уточните источник образования стоков |  |  | Нет | В помещении |  |  | Ответ
Характеристики сточных вод | pH
Хлориды, мг/л
Взвешенные вещества, мг/л
Плавающие вещества, мг/л
Необходимое количество установок, шт | Рабочих
-
Резервных
Расход, (общий на все установки), м3/час | Максимальный |  |  | -
Средний
Минимальный
Подача стоков |  | 0 | -
Прозор*, мм
Промывка отбросов |  | 0
Гидравлическая крупность осаждаемого песка, мм/с
Диаметр осаждаемых частиц, мм
Материал** |  | 0
Автоматизация
Шкаф управления
Приводы | Исполнение (IP)
Требования по взрывозащите (EX): класс/зона (указать ГОСТ, IEC или иное)
Информация о месте установки оборудования***
Размещение |  | 0 | -
-
Другая важная информация
* Стандартное исполнение - с пефорированным ситом, щелевое сито по запросу.
** Стандартное исполнение - со шнеками из износостойкой конструкционной стали.
*** Пожалуйста приложите чертежи или другие исходные данные к опросному листу. Это ускорит наш ответ.
[6 empty] | Расход сточных вод Q, л/с | Q макс: |  |  | Количество граблин: |  | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | Q мин: |  |  | Высота выгрузки, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Параметры сети
[7 empty] | Q ср: | - |  | Радиус поворота, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Параметры сети
[6 empty] | Режим подачи сточных вод в подводящие каналы | By pressure | Pressure, m H2O |  | Подставка | Стационарная поворотная | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | By gravity | - |  |  | Телескопическая поворотная | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Обороты, об./мин
[6 empty] | Гидравлические расчеты | Yes |  |  |  | К стенкам канала | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Обороты, об./мин
[7 empty] | No |  |  | Гидравлические расчеты | Да - см. приложение | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[6 empty] | Требуемые прозоры полотна решетки, мм: |  |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Требуемый угол установки (стандартное исполнение - 80 °): |  |  |  | Автоматизация |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Уровень воды в канале за существующей решеткой (или без нее) при соответствующем расходе, мм | При Q макс: |  |  | Система управления | Да | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | При Q мин: |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Взрывобезопасность, EX
[7 empty] | При Q ср: |  |  | Наименование шкафа управления: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Взрывобезопасность, EX
[6 empty] | Высота выгрузки (от борта канала), мм | Конвеер винтовой |  |  | Мотор-редуктор
[7 empty] | Контейнер |  |  | Производитель:
Мощность, кВт:
[10 empty] | Параметры сети | Напряжение, В:
[6 empty] | Материал изготавливаемого оборудования | AISI 304 |  |  |  | Частота, Гц:
[7 empty] | AISI 304L |  |  | Обороты, об./мин:
[7 empty] | AISI 316 |  |  | Степень защиты IP:
[7 empty] | AISI 316L |  |  | Взрывобезопасность, EX | Да
Other (indicate)
Нет
[6 empty] | Подключение к вентиляции | Диаметр, мм:
[6 empty] | Система управления | Шкаф управления | Да | Уровень автоматизации | Да | Наименование шкафа управления
[8 empty] | Нет | - | Нет | -
[6 empty] | Уровень автоматизации | При подаче сточных вод
-
[6 empty] | Мотор-редуктор | IP55
IP56
IP65
IP66
IP67
[6 empty] | Взрывобезопасность, EX | Да | Класс
[7 empty] | Нет | -
[7 empty] | Да | Группа
[7 empty] | Нет | -
Прочее

## ENG (hidden)
Request for mechanical pretreatment unit | [5 empty] | Тип сточных вод
Project information |  |  |  |  | RUS | Municipal wastewater | AISI 304
Customer |  | Contact person |  |  | Choice available | Industrial wastewater | AISI 304L
Object name |  | Phone |  |  | Please fill in |  | AISI 316
Country |  | Email |  |  |  | By pressure | AISI 316L
Deadline for the offer |  | Request date |  |  |  | By gravity | Other (indicate)
Basic information
Type of wastewater |  | 0 | Type of industry |  |  | Yes | Outdoor
|  |  | Specify wastewater sourses |  |  | No | Indoor |  |  | Ответ
Wastewater characteristics | pH
Chloride, mg/l
TSS, mg/l
Floating substances (FOG), mg/l
Number of units | Duty
Stand-by
Spare unt
Flow rate (to all units), l/s | Max. |  |  | -
Average
Min.
Wastewater feeding |  | 0 | -
Screen openings*, mm
Screenings washing |  | 0
Expected grit removal efficiency, %
Retained particle diameter, mm
Material** |  | 0
Automation
Control cabinet
Gear motors | Ingress protection rating (IP)
Hazardous area (EX): class/zone
Information about the installation place of equipment***
Location |  | 0 | -
-
Other relevant information
* Standard version - perforated plate basket, wedge wire basket available upon request.
** Standard version - screws made of wear-resistant carbon steel.
*** Please attach the drawings or any other initial information to the completed questionnaire.
[6 empty] | Расход сточных вод Q, л/с | Q макс: |  |  | Количество граблин: |  | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | Q мин: |  |  | Высота выгрузки, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Параметры сети
[7 empty] | Q ср: | - |  | Радиус поворота, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Параметры сети
[6 empty] | Режим подачи сточных вод в подводящие каналы | By pressure | Pressure, m H2O |  | Подставка | Стационарная поворотная | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | By gravity | - |  |  | Телескопическая поворотная | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Обороты, об./мин
[6 empty] | Гидравлические расчеты | Yes |  |  |  | К стенкам канала | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Обороты, об./мин
[7 empty] | No |  |  | Гидравлические расчеты | Да - см. приложение | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[6 empty] | Требуемые прозоры полотна решетки, мм: |  |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Требуемый угол установки (стандартное исполнение - 80 °): |  |  |  | Автоматизация |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Уровень воды в канале за существующей решеткой (или без нее) при соответствующем расходе, мм | При Q макс: |  |  | Система управления | Да | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | При Q мин: |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Взрывобезопасность, EX
[7 empty] | При Q ср: |  |  | Наименование шкафа управления: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Взрывобезопасность, EX
[6 empty] | Высота выгрузки (от борта канала), мм | Конвеер винтовой |  |  | Мотор-редуктор
[7 empty] | Контейнер |  |  | Производитель:
Мощность, кВт:
[10 empty] | Параметры сети | Напряжение, В:
[6 empty] | Материал изготавливаемого оборудования | AISI 304 |  |  |  | Частота, Гц:
[7 empty] | AISI 304L |  |  | Обороты, об./мин:
[7 empty] | AISI 316 |  |  | Степень защиты IP:
[7 empty] | AISI 316L |  |  | Взрывобезопасность, EX | Да
Other (indicate)
Нет
[6 empty] | Подключение к вентиляции | Диаметр, мм:
[6 empty] | Система управления | Шкаф управления | Да | Уровень автоматизации | Да | Наименование шкафа управления
[8 empty] | Нет | - | Нет | -
[6 empty] | Уровень автоматизации | При подаче сточных вод
-
[6 empty] | Мотор-редуктор | IP55
IP56
IP65
IP66
IP67
[6 empty] | Взрывобезопасность, EX | Да | Класс
[7 empty] | Нет | -
[7 empty] | Да | Группа
[7 empty] | Нет | -
Прочее

## US ENG (hidden)
Request for mechanical pretreatment unit | [5 empty] | Тип сточных вод
Project information |  |  |  |  | RUS | Municipal wastewater | AISI 304
Customer |  | Contact person |  |  | Choice available | Industrial wastewater | AISI 304L
Object name |  | Phone |  |  | Please fill in |  | AISI 316
Country |  | Email |  |  |  | By pressure | AISI 316L
Deadline for the offer |  | Request date |  |  |  | By gravity | Other (indicate)
Basic information
Type of wastewater |  | 0 | Type of industry |  |  | Yes | Outdoor
|  |  | Specify wastewater sourses |  |  | No | Indoor |  |  | Ответ
Wastewater characteristics | pH
Chloride, ppm
TSS, ppm
Floating substances (FOG), ppm
Number of units | Duty
Stand-by
Spare unt
Flow rate (to all units), gpm | Max |  |  | -
Average
Min
Wastewater feeding |  | 0 | -
Screen openings*, inch
Screenings washing |  | 0
Expected grit removal efficiency, %
Retained particle diameter, mm
Material** |  | 0
Automation
Control cabinet
Gear motors | Ingress protection rating (IP)
Hazardous area (EX): class/zone
Information about the installation place of equipment***
Location |  | 0 | -
-
Other relevant information
* Standard version - perforated plate basket, wedge wire basket available upon request.
** Standard version - screws made of wear-resistant carbon steel.
*** Please attach the drawings or any other initial information to the completed questionnaire.
[6 empty] | Расход сточных вод Q, л/с | Q макс: |  |  | Количество граблин: |  | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | Q мин: |  |  | Высота выгрузки, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Параметры сети
[7 empty] | Q ср: | - |  | Радиус поворота, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Параметры сети
[6 empty] | Режим подачи сточных вод в подводящие каналы | By pressure | Pressure, m H2O |  | Подставка | Стационарная поворотная | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | By gravity | - |  |  | Телескопическая поворотная | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Обороты, об./мин
[6 empty] | Гидравлические расчеты | Yes |  |  |  | К стенкам канала | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Обороты, об./мин
[7 empty] | No |  |  | Гидравлические расчеты | Да - см. приложение | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[6 empty] | Требуемые прозоры полотна решетки, мм: |  |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Требуемый угол установки (стандартное исполнение - 80 °): |  |  |  | Автоматизация |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Уровень воды в канале за существующей решеткой (или без нее) при соответствующем расходе, мм | При Q макс: |  |  | Система управления | Да | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | При Q мин: |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Взрывобезопасность, EX
[7 empty] | При Q ср: |  |  | Наименование шкафа управления: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Взрывобезопасность, EX
[6 empty] | Высота выгрузки (от борта канала), мм | Конвеер винтовой |  |  | Мотор-редуктор
[7 empty] | Контейнер |  |  | Производитель:
Мощность, кВт:
[10 empty] | Параметры сети | Напряжение, В:
[6 empty] | Материал изготавливаемого оборудования | AISI 304 |  |  |  | Частота, Гц:
[7 empty] | AISI 304L |  |  | Обороты, об./мин:
[7 empty] | AISI 316 |  |  | Степень защиты IP:
[7 empty] | AISI 316L |  |  | Взрывобезопасность, EX | Да
Other (indicate)
Нет
[6 empty] | Подключение к вентиляции | Диаметр, мм:
[6 empty] | Система управления | Шкаф управления | Да | Уровень автоматизации | Да | Наименование шкафа управления
[8 empty] | Нет | - | Нет | -
[6 empty] | Уровень автоматизации | При подаче сточных вод
-
[6 empty] | Мотор-редуктор | IP55
IP56
IP65
IP66
IP67
[6 empty] | Взрывобезопасность, EX | Да | Класс
[7 empty] | Нет | -
[7 empty] | Да | Группа
[7 empty] | Нет | -
Прочее

## POL (hidden)
Zapytanie o piaskownik kombinowany | [5 empty] | Тип сточных вод
Informacja o zamawiającym |  |  |  |  | ENG | Ścieki komunalne | AISI 304
Klient |  | Osoba kontaktowa |  |  | Proszę wybrać | Ścieki przemysłowe | AISI 304L
Nazwa obiektu |  | Telefon |  |  | Proszę wypełnić |  | AISI 316
Kraj |  | Adres mailowy |  |  |  | Ciśnieniowo | AISI 316L
Termin złorzenia oferty |  | Data wypełnienia |  |  |  | Grawitacyjnie | Inne (zaznacz)
Podstawowe informacje
Rodzaj ścieków |  | 0 | Rodzaj przemysłu |  |  | Tak | Na zewnątrz
|  |  | Określić źródła powstawania ścieków |  |  | Nie | Wewnątrz |  |  | Odpowiedź
Charakterystyka ścieków | pH
Chlorki, mg/l
Zawiesina ogólna, mg/l
Tłuszcze i substancje ropopochodne, mg/l
Liczba urządzeń, szt. | Podczas pracy
Oczekujące
Rezerwowe*
Przepływ (na wszystkie urządzenia, m3/h | Max |  |  | -
Średni
Min
Dopływ ścieków |  | 0 | -
Prześwit**, mm
Płukanie skratek |  | 0
Oczekiwana skuteczność usuwania piasku, %
Średnica osadzanych cząstek, mm
Materiał*** |  | 0
Automatyzacja
Szafa sterownicza
Napędy | Stopień ochrony (IP)
Wymagania dotyczące ochrony przed wybuchem (EX) Klasa/strefa
Informacja o miejscu instalacji urządzenia****
Lokalizacja |  | 0 | -
-
Dodatkowe informacje
* Reserw - w ogólnej wydajności oczyszczalni nie brać pod uwagę
** Wykonanie standardowe - z sitem perforowanym, sito szczelinowe na życzenie
*** Standardowe wykonanie - ślimak ze stali węglowej odpornej na żużycie
**** Proszę dołaczyć rysunki lub inne parametry wejściowe do ankiety. To przyspieszy naszą odpowiedź
[6 empty] | Расход сточных вод Q, л/с | Q макс: |  |  | Количество граблин: |  | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | Q мин: |  |  | Высота выгрузки, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Параметры сети
[7 empty] | Q ср: | - |  | Радиус поворота, мм: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Параметры сети
[6 empty] | Режим подачи сточных вод в подводящие каналы | By pressure | Pressure, m H2O |  | Подставка | Стационарная поворотная | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | By gravity | - |  |  | Телескопическая поворотная | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Обороты, об./мин
[6 empty] | Гидравлические расчеты | Yes |  |  |  | К стенкам канала | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Обороты, об./мин
[7 empty] | No |  |  | Гидравлические расчеты | Да - см. приложение | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[6 empty] | Требуемые прозоры полотна решетки, мм: |  |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Требуемый угол установки (стандартное исполнение - 80 °): |  |  |  | Автоматизация |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Степень защиты, IP
[6 empty] | Уровень воды в канале за существующей решеткой (или без нее) при соответствующем расходе, мм | При Q макс: |  |  | Система управления | Да | Решетка винтовая отжимная РВО | -
[7 empty] | При Q мин: |  |  |  | Нет | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Взрывобезопасность, EX
[7 empty] | При Q ср: |  |  | Наименование шкафа управления: |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Взрывобезопасность, EX
[6 empty] | Высота выгрузки (от борта канала), мм | Конвеер винтовой |  |  | Мотор-редуктор
[7 empty] | Контейнер |  |  | Производитель:
Мощность, кВт:
[10 empty] | Параметры сети | Напряжение, В:
[6 empty] | Материал изготавливаемого оборудования | AISI 304 |  |  |  | Частота, Гц:
[7 empty] | AISI 304L |  |  | Обороты, об./мин:
[7 empty] | AISI 316 |  |  | Степень защиты IP:
[7 empty] | AISI 316L |  |  | Взрывобезопасность, EX | Да
Other (indicate)
Нет
[6 empty] | Подключение к вентиляции | Диаметр, мм:
[6 empty] | Система управления | Шкаф управления | Да | Уровень автоматизации | Да | Наименование шкафа управления
[8 empty] | Нет | - | Нет | -
[6 empty] | Уровень автоматизации | При подаче сточных вод
-
[6 empty] | Мотор-редуктор | IP55
IP56
IP65
IP66
IP67
[6 empty] | Взрывобезопасность, EX | Да | Класс
[7 empty] | Нет | -
[7 empty] | Да | Группа
[7 empty] | Нет | -
Прочее